보    고    서

등록번호	시설관리과-7557

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	서영인	채재일	03/15 이승철

명에 의하여 종로구 관내 담당동 업무중 아래와 같은 사항이 발생하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 03. 15

보 고 자 : 지방시설서기  성명 : 서 영 인

현황

❍ 위      치 : **********************

❍ 내      용 : 기존관 확인굴착

❍ 기존관현황 : **********************

**********************

보고내용

❍ 상기 관로는 GIS도면상 1987년 부설된 내식성관(DCIP)로 표기되어 있으나,

❍ 작년 11월 시행한 세척갱생관정비공사(*****) 종점부 연결시 기존관로가 노후관으로 확인되어 해당관로의 상태를 확인코자 확인굴착하고자 함.

연번	위치	도종	연장	관종(GIS상)	비고
1	**********	A2	2	**************
2	*********	A2	2	**************
3	*********	A2	2	**************
4	*********	A2	2	**************

조치의견

❍ 위와 같이 확인굴착을 실시하여 해당관로의 상태 및 지하 시설물 현황 등을 정확히 파악한 후 정비계획을 수립코자 하며,

❍ 동 공사를 2015년 평창동등 8개동 상수도공사(연간단가계약) 계약업체에 작업지시하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 위치도 1부.  끝.