	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	특수장소점검확인서[*****]

1. 예방과-6052(2016.3.15)호「조치명령 이행여부 현장확인 계획」와 관련입니다.

2. 조치명령 이행여부에 대한 현장확인 실시결과를 아래와 같이 보고합니다

***************

********************************************

****************************(*************)

□ 검사구분 : 조치명령 이행여부 현장확인

□ 확인일자 : 2016.3.15.(화)

시정명령내용	법적근거(관련법령)	기간	확인 결과	비고
옥내소화전설비 정상작동되도록 정비요함 -기동용수압개폐장치(압력챔버)교체하여 정상작동 되도록 정비	옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC102)	2016. 3.11.	완비

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

담당자	원용기		검사지도팀장	전다영		예방과장	03/15 김용규
협조자	담당자	채우병
시행	예방과-6163	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2631-3437	/전송	02-2631-5119	/	skip47@seoul.go.kr	/	부분공개(6)