함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	가재울뉴타운6구역주택재개발정비사업조합장 이태희
(경유)
제목	가재울6구역내 지장물이설 내역 확인 요청 회신

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 가재울6조합 제2016-26호(2016.03.02.)와 관련입니다.

3. 귀 조합에서 ‘가재울뉴타운6구역내 지장물이설 내역 확인 요청’ 사항은 우리사업소를 방문 상수도공간정보 자료를 요청하시어 기 협의 된 ‘건축허가 급수협의 조건’에 따라 처리하시기 바랍니다.

< 건축허가 급수협의 조건 >

10. 사업부지 내에 부설되어 있는 기존 상수도시설물은 다음 내용에 따라 시행하여야 한다.

① 기존 상수도 시설물의 철거․폐쇄․이설 공사는 주민급수에 지장이 없도록 착공전에 작업계획과 이설계획서를 관할 수도사업소와 협의하고 사전승인을 득한 후 원인자 부담으로 시행하여야 한다.

② 원인자 공사로 인하여 발생하는 부담금(①관세척수 및 퇴수비 ②불용자재(철거관 등) 고재처리비 등)은 관할 수도사업소와 협의하여 납부하여야 한다.

붙임 : 1. 기 급수협의 회신 공문 1부.

2. 급수협의 조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	고태우		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	03/15 박길영
협조자	주무관	양재덕
시행	급수운영과-5690	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	allstar@seoul.go.kr	/	부분공개(6)