문서번호	급수운영과-2019
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		01/29 장시명
협조

독산배수지  항 전실 외부보도블록 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

남부수도사업소

(급수운영과)

2014년 시설물 유지관리사업 종합 추진계획에 의거 배수지 순찰결과 항 전실외부 보도블록탈락에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고합니다

2014. 1.

보고자  직 : 지방시설주사  강동길

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 독산배수지 항 전실외부 보도블록(1,2지) 정비 계획

점검일시 : 2014. 1. 29

점검현황

독산배수지 항 전실외부(1,2지) 보도블록탈락 및 균열이 생겨 긴급히 정비 해야할               실정임

1지 보도블록 및 경계석 탈락 : 1.5m×0.5m

2지 경계석 탈락 : 11m×0.3m

현황사진 : 「첨부참조」

조치의견

상기 점검시 외부 보도블록 탈락에 대한 보수정비를 시설물 정비계획에 따라 빠른        시일안에 정비 하고자 우리사업소와 계약된 연간단가업체(크로스텍엔지니어링 대표        조광치)에게 작업지시 정비하고 추후 설계변경 시 반영 처리코자 합니다.

예산소요액 : 약 500천원

따로붙임  :  배수지 외부 브도블록 현황 사진 1부.  끝.