문서번호	목동사업과-2757
결재일자	2016.3.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	목동사업과장
라선경		이경재	03/16 신종권
협조

목동야구장 승강기 자체점검 결과 보고(3월)

2016. 03.

목동사업과

목동야구장 승강기 자체점검 결과 보고

목동야구장을 이용하는 노약자 및 장애인 편익증진을 위해 설치된 승강기의 안전한 운행을 위해 매월 자체 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ

승강기 설치 현황

승강기 사양

시설명	준공일	규격	사용전력	설치위치	승강고	비고
노약자 및 장애인용 승강기	‘13. 02. 26.	20인승 1,350Kg 60m/min	380V	야구장1루측 2게이트앞	지상1층~3층 (3개층사용)

Ⅱ

승강기 자체점검 결과

점검방법

안전관리자 입회하에 연간 유지보수 계약을 맺은 업체 담당자 점검

점검일자

2016. 03. 10.(12회중 03회차)

승강기 점검업체

점검업체 : 삼정엘리베이터(주)

계약기간 : `16. 01. 01. ~`16. 12. 31(12개월)

소 재 지 : 서울시 양천구 신정동 삼정빌딩8층

점 검 자 : ***

승강기 점검항목 및 점검결과

기 계 실 : 양호

카실, 카위 : 양호

승 강 장 : 양호

파    트 : 양호(세부 점검표 별첨 참조)

점검 및 보수 특기사항

안전관리자 변경에 따른 인수인계

각층 door 스위치, door sill 점검

운행상태 확인 점검

통화장치 점검

승강기 CWT(균형추) 오일보충

붙임 : 1. 엘리베이터 점검표(3월) 1부.

2. 승강기 점검 검수사진(3월) 1부.  끝.