“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 취급소 완공검사 처리(한진도료상사)

1. 관련근거

가. 민원접수 제921호(2016.3.14)호 『위험물 취급소 (전부)완공검사 신청서』

나. 예방과-4925(2016.3.15.)호『위험물 취급소 완공검사 현장확인 결과보고서(한진도료상사)』

2. 위와 관련, 위험물 취급소 완공검사 결과, 위험물안전관리법령에 적합하므로 아래와 같이 처리코자 합니다.

가. 설치자

1) *********************

2) **************************

나. 완공 신청내용

■ 판매취급소 신설(점포 내 일부 구획)

1) 위  치 : 동대문구 황물로 149-1(답십리동 490-20), 1층 / 한진도료상사

2) 면  적 : 30.21㎡

3) 제조소등 구분 : 취급소(제1종 판매취급소)

4) 허가번호 및 일자 : 제32-0352-160222호 (2016.02.22.)

5) 완공번호 및 일자 : 제32-0352-160316호 (2016.03.16.)

6) 위험물 유별 및 품명 : 제4류(도료류)

7) 최대수량 및 지정수량 : 제1석유류 2,000ℓ, 제2석유류 10,000ℓ / 20배

8) 설치목적 : 도료류 판매목적의 위험물 저장·취급

다. 위험물안전관리자 : **********************************

붙임  위험물제조소등 완공검사필증“안” 1부.  끝.

담당자	고종빈		위험물안전팀장	윤석민		예방과장	03/16 계광옥
협조자
시행	예방과-4999	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2214-5119	/	mallyeo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)