출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김문호	손병대	03/16 박희철

	명에 의거 강남구·서초구내 가압장 및 배수지에 기전시설물 점검차 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방공업서기 김문호

보 고 내 용
일 시	2016. 03. 15.(화) 13:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(03월15일)
내용	ㅇ 출 장 자 : 시설관리과 공업8급 김문호 ㅇ 출 장 지 : 반포가압장 ㅇ 출장 내용 - 유량시설 점검, 기전시설물 점검 ㅇ 출장 점검 사항 - 유량설비(유량계, 전송반, UPS 작동상태 등) 이상유무 점검 - 기전시설물(모터, 수배전반 등) 이상유무 점검 ㅇ 출장 점검 결과 - 반포가압장 유량설비(센서부착상태, 데이터전송, UPS) 이상없음 - 반포가압장 기전시설물(모터 동작상태, 수배전반 내부 접지 및 온도 측정, 외부 데이터 표시상태) 이상없음
비 고