	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(국회대로76길15)

분류기호 예방과 - 2016. 3. 16(수)
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (여의도순복음교회〕
1. 민원접수 제1264호 (2016. 3. 15)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위 호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 국회대로76길15(여의도동11)			관 계 인		여의도순복음교회
허가동의일			착공신고년월일		2015.2.19
건물규모	철근콘크리트조 지하3층/지상5층 연면적39,901,11㎡
주요용도	종교시설	소방시설시공업자		신화소방(주)
설 치 소방시설	수신기교체
소방공사 감리업자	㈜ 주은에프에스 (책임감리원 : 김재우 기계/전기-초급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하3층/지상5층 연면적39,901,11㎡ 수신기교체 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					전결 03/16 김용규
협조자
시행			예방과-6205									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개