‘작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119’
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령대상 확인점검 결과 보고

1. 예방과-2948(2016.3.14.)호 『조치명령대상 확인점검 계획』과 관련입니다.

2. 위호와 관련, 기한이 도래한 조치명령 대상에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

순번	대상	주소	조치명령내용	확인일 및 결과
1	*****	*********	소화기 1대 충압 및 출입구 피난구유도등 점등 요함	(‘16.3.16.) 완비
2	******	********	소화기 1대 비치 및 출입구 피난구유도등 설치 요함	(‘16.3.16.) 완비

붙임  조치명령서 2. 끝.

담당자	유경문		검사지도팀장	김금숙		예방과장	03/16 이은와
협조자	담당자	김재규
시행	예방과-3110	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)795-1190	/전송	02)749-1977	/		/	부분공개(6)