문서번호	운영과-1052
결재일자	2016.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
지방환경사무관대우		운영과장	중랑물재생센터소장
하병문		이동신	03/16 이성재
협 조

- 2016년 바이오필터 탈취기 -

중화제 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03

중랑물재생센터

(운영과)

바이오필터 탈취기 중화제 구매계획

바이오필터 탈취기 내 악취제거 미생물 생존을 위한 적정 PH유지용 중화제(가성소다)를 구매하여 악취관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 시설 현황

탈취방식	설치장소	시설 규모	설치업체	설치년도
Bio-Filter	제2처리장	230cmm	(주)엔바이온	2007
		450cmm	(주)엔바이온	2007
	자양펌프장	300cmm	(주)한기실업	2008
	종합탈취동	1,300cmm	(주)한기실업	2008
		1,400cmm	(주)한기실업	2008
	원심탈수동	250cmm	(주)한기실업	2006
	2소화조	195cmm	(주)SM엔지니어링	2013
	음폐수투입동	170cmm	(주)SM엔지니어링	2013

□ 구매 대상

○ 물품명 : ***************

○ 규  격

- 성  상(appearance) : White Flake

- 용  상(Solubility)   : 청명(Crystalclear)

- 규격 기준

성 분		기 준	비 고
수산화나트륨	(NaOH)	70%이상 (허용오차 0.5)	주성분
탄산나트륨	(Na2Co3)	2%이하	불순물
산화비소	(As2O3)	4ppm이하	불순물
납	(Pb)	0.5ppm이하	불순물
수은	(Hg)	0.1ppm이하	불순물
※ 식품첨가물 분석방법(Food Additive)으로 분석

□ 구매 계획

○ 건    명 : 2015년 바이오필터 탈취기 중화제(가성소다) 구매

○ 구 매 량 : *********

○ 소요예산 : *********************

○ 구매방법 : ********

○ 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 관리과, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비

붙임문서 : 산출내역서 1부. 끝.