음수대 점검 결과 보고

등록번호	시설관리과-5094

결재	★	주무관	시설관리과장
	최형진	김만재	03/16 代박미영
협조

명에 의거『학교음수대 관리현황 점검』과 관련 번동중학교에 출장하여 현장점검한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 03. 16

점 검 자 : 시설9급  성 명 : 최 형 진

보 고 내 용
일 시	2016. 03. 15
건 명	음수대 관리실태 점검(번동중학교)
내용	1) 시 설 명 : 번동중학교 2) 설치장소 : 본관 및 체육관 28개소 3) 점검결과 - 복도 및 사무실용 음수대 26개소 관리 및 시설상태 이상없음. - 음수대 2개소 온수 및 버튼고장으로 A/S요청.
비 고

붙 임 : 음수대 관리카드 1부.  끝.