	서울대공원
수신자	엠버전기(주) (대표 : 지성일)
(경유)
제 목	전기시설물 유지보수공사(연간단가)작업사항 통보-제1호

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리공원간 계약체결하여 추진중인 전기시설물 유지보수공사(연간단가계약)와 관련 아래와 같이 작업사항을 통보하오니 공사완료 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시번호 : 제 1 호

나. 작업기간 : 2016. 3. 16 ~ 3. 30 (15일간)

다. 작업내역

No.	위 치	작 업 내 용	개량공사비	비고
1-1	동양관 곰사화장실	노후판넬 철거 및 배관배선교체	5,768
1-2	해양관 백곰화장실	노후판넬 철거 및 배관배선교체	5,027
1-3	해양관 1층 화장실	노후판넬 철거 및 배관배선교체	4,034
1-4	남 미 관	노후판넬 철거 및 배관배선교체	1,759
1-5	동양관여우늑대복제	노후판넬 철거 및 배관배선교체	2,757
1-6	제1AF 사육사통로	노후판넬 철거 및 배관배선교체	1,753
1-7	퇴비장 관리실, 컨테이너 등	배관배선교체	2,106
1-8	제6초소(청소년야영장)	접지봉 매설, 배관 및 배선	225

붙임 : 개략 공사비 산출서1부.  끝.

	서울대공원장
전문관	황인공		주무관	이춘한		시설과장	03/16 代이춘한
협조자
시행	시설과-1660	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7431	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개