	송파소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	기계실 진공펌프 등 냉온수기 및 온풍기 장비 고장 발생 통보(현장대응단)

1. 소방행정과-180(2015.01.05.)호『2015년도 소방장비 관리운용 기본계획』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 기계실 진공펌프 등 냉온수기 및 온풍기 장비가 고장이 발생하여 아래와 같이 통보 합니다.

- 아  래 -

연번	대 상	고장 내역	비고
1	냉온수기	냉온수기 진공펌프 고장으로 인한 교체요망
2	냉온수기	냉온수기 마노메타 고장으로 인한 교체요망
3	온풍기	온풍기 트랩 이상으로 인한 교체요망
4	순환펌프	순환펌프 이상으로 인한 수리요망

붙임  1. 기계실 점검일지 1부.

2. 관련 사진 4부.  끝.

	현장대응단장
서무담당	김휘대		지휘3팀장	장형덕		현장대응단장	03/16 박충건
협조자	진압1대장	김선광
시행	현장대응단-2692	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	20100809@seoul.go.kr	/	대시민공개