	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(새교회)

1. 예방과-1572(2014.01.27)호 『소방특별조사 조치명령서(새교회)』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인자
새교회	금천구 시흥대로149가길 10 (가산동 148-51)	2014. 1.27	2014. 2.10	경보설비	○3층 교육관 및 지하1층 식당 적응성 있는 감지기 설치요함	2014. 2.13	위.김승종장.김형열
				피난설비	○ 3층 피난기구 설치요함.

가. 안전관리자 : 소방위 김승종

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

.

★담당자	김형열		검사지도팀장	김정수		예방과장	01/29 이재호
협조자	담당자	김승종
시행	예방과-1796	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63~12)	/
전화	02)2618-3102	/전송	02)2616-1919	/		/	대시민공개