문서번호	시설관리과-7660
보존기간	년
결재일자	2016.3.16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
배재민		손병희	03/16 代채재일
협조

『2016년 유량계 유지보수 용역』

설계심사 결과에 따른 검토보고

2016. 3.

『2016년 유량계 유지보수 용역』

설계심사 결과에 따른 검토보고

□ 사업 개요

◦ 건    명 : 2016년 유량계 유지보수 용역

◦ 위    치 : 종로구 새문안로 9(CBM-1) 등 61개소

◦ 사업대상

- 중블록유량계 : 22개소(CBM1 외 21개소)

- 가압장유량계 : 29개소(경내가압장 외 28개소)

- 배수지유량계 :  9개소(남산배수지 외 8개소)

- 휴대용유량계 :  1개소(유량담당)

□ 설계심사 결과

(단위: 천원)

심사요청금액	심사조정금액	증·감	절감률
72,138	71,917	감)221	0.31%

□ 설계검토서 내용

검토결과	반영여부	비 고
□ 엑셀수식오류 - 제출서류(3회) : 당초 29천원 ⇒ 변경 89천원 □ 품셈 조정 - UPS : 당초 전기품셈5-45적용 ⇒ 변경 전기품셈4-86-4적용 (변경 감 280천원) □ 과업내용서 제12조 용역과업수행계획서 제출에 용역참여자 보안서약서 제출사항 명기 바람	- 반 영

□ 검토결과

□ 재무회계과-3428(‘16.3.10)설계심사결과 내용을 반영하여 발주하고자 함.

붙임  : 1. 설계 심사 결과 통보[2016년 유량계 유지보수 용역] 1부.

2. 설계검토서 1부.

3. 용역과업내용서 1부.

4. 유량계 유지보수용역 설계내역서(조정심사) 1부  끝.