서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울시 종로구 경희궁길 42(신문로2가) 성곡미술관장님
(경유)
제목	2016년『박물관ㆍ미술관』 안전대진단 점검결과 알림

1. 박물관진흥과-2314호(2016.3.11.)『2016년 박물관ㆍ미술관 안전대진단 시설물 점검계획 알림』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 문화체육관광부에서 안점점검 대상으로 지정된 귀 미술관에 대한 안전점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드리오니 위험요인 해소 및 지속적 사후관리가 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과 지적사항

1) 지붕층 난간높이(기준 1.2m 이상)가 확보되지 않은 부분은 안전 난간을 설치하여 안전성 확보 필요(본관, 별관 공통)

2) 조각정원 북쪽담장부분 외부 축대에 틈새 벌어진 부분은 주기적(예 :1회/월) 관찰 필요

붙임 : 점검결과 지적사항 현황사진 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최기섭		건립지원팀장	최달수		박물관진흥과장	03/17 임원빈
협조자
시행	박물관진흥과-2493	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 4층	/
전화	(02)2133-4193	/전송	(02)2133-1447	/	cgs1234@seoul.go.kr	/	대시민공개