함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	서울대학교총장
(경유)
제목	관악산 저류조 유입관로 설치계획 협의

1. 서울대학교 시설지원과156호(‘14.1.10)와 관련입니다

2. 우리시에서 추진하고 있는 관악산 저류조 설치사업중 서울대 정문앞 저류조의 유입수로 설치계획에 관련 귀 교의 의견에 대한 우리시 조치방안을 아래와 같이 알려드리니 본 사업이 귀 교 및 도림천 일대 침수해소를 위한 사업임을 감안하여 설계(안)과 같이 사업이 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다

가. 서울대학교 의견 : 현재 설계된 유입관로는 추후 공사시 교통혼잡 및 보행자 안전에 지장이 있어 유입관로 선형변경이 필요함

나. 검토결과

- 기존 유입관로 계획은 저류조 자연유입이 가능한 최소 연장으로 관로 단축시 저류조 시설용량 전체를 활용하기 어려워 지며, 평면계획상 하도에 최대한 인접하여 계획한 것으로 정상적인 저류조 운영을 위해 기존 설계의 유지가 불가피함.

- 공사기간중 보차도 이용에 불편이 최소화되도록 귀 교 의견을 고려한 시공계획을 붙임과 같이 수립함.

붙임 1. 서울대 의견을 고려한 유입관로 시공계획 1부.

2. 첨부자료 각 1부(지장물종합도, 하수관로지장물도, 우수토실, 대용량 별도송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전영부		하천관리팀장	김준형		하천관리과장	01/29 한유석
협조자
시행	하천관리과-1515	(		)	접수		(		)
우	100-739	중구 덕수궁길15(서소문동 37번지) 서울시청 서소문 제1별관 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3870	/전송	02-2133-1044	/		/	대시민공개