서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	배전선로 근접 가로수 가지치기 공사 관련 한전 요청사항 알림

1. 조경과-780호(2016.1.19)호와 관련입니다.

2. 한전으로부터 위탁받아 각 가로수관리청에서 시행중인 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사와 관련, 한전으로부터 협조 요청이 있어 그 내용을 다음과 같이 알려드리니 업무수행시 참고하시기 바랍니다.

가. 한전 요청사항

ㅇ 특고압 가공전선, 변압기 붓싱, 리드선, 케이블 헤드 등과 가로수 이격거리 유지

ㅇ 안전조치없이 충전부 접근한계거리 이내 작업금지(사전에 한전과 작업 협의)

붙임   한전 요청사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구(공원녹지과,푸른도시과),중부공원녹지사업소장(녹지관리과장),서울특별시시설관리공단이사장,성북구청장(공원녹지과장)
주무관	유지용		조경관리팀장	조윤래		조경과장	03/17 이원영
협조자
시행	조경과-3394	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 9층	/
전화	02)2133-2123	/전송	02)2133-1082	/	jiyongyu@seoul.go.kr	/	대시민공개