서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 다목적홀 시스템에어컨 고장발생 및 수리계획 보고

1.  안전지원과-2068(2016.1.29.)호 『2016년 시민안전체험관 운영계획』과 관련입니다.

2.  보라매안전체험관 다목적홀 시스템에어컨 고장내역을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2016. 3. 16. (수) 오전 점검 시

나. 대    상 : 삼성 시스템에어컨 DVM PLUS 3(RVXUHT120H4)

다. 내    용 : 온도감지센서 고장으로 다목적홀 냉난방이 안 됨

3. 보라매안전체험관 다목적홀 시스템에어컨 수리계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 다목적홀 시스템에어컨 수리

나. 대   상  : 시스템에어컨 온도감지센서 1점

다. 수리금액 : 금86,000원(금팔만육천원) ※VAT 포함

라. 수리업체 : 삼성전자서비스 (대표자 : 박상범)

마. 예산과목 : 안전지원과/시민안전체험관 운영/일반운영비/공공운영비

바. 결제방법 : 신용카드 결제

사. 기    한 : 2016.3.25.(금)

붙임 1. 관련사진 1부

2. 견적서 1부

3. 사업자등록증 1부

★담당자	권창록		보라매안전체험관장	이희순		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	03/17 민목영
협조자	담당자	유재열
시행	안전지원과-5650	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동) 보라매안전체험관	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4100	/전송	02-2027-4169	/	lokge@seoul.go.kr	/	대시민공개