소방특별조사 세부조사표(2) - 투표소 등 소규모시설(투표소)

검사일시 : 2016.3.16 15:00～16:00

1. 조사대상

대 상 명	면목2동체육관(로비,면목2동공영주차장4층)			전화번호	438-7208
소 재 지	겸재로23길 27	대표자	최춘식	주 용 도	업무시설
건물구조	5/1층 연면적:8,394.66㎡ 해당면적:69㎡			소방안전관리자	윤춘근

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 소방안전 업무수행 철저 실행토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 불 사용하는 설비 관련 특이사항없음 ○ 특수가연물 저장사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당 사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	○ 유사시 소방시설 안전사용 철저토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	○ 유사시 비상구 등 피난시설 안전이용토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기점검 실시함

결재	담당자		1팀장		센터장
	박정용		박지현		03/17 조정모
협조