출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	서영석	손병대	03/17 박희철

	명에 의하여 2016. 3. 17(목) 관내 배수지, 증압장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보고자 : 지방공업주사 성명 : 서영석

보 고 내 용
일 시	2016. 3. 17(목) 10:00 ~ 16:00
건 명	출장보고서(서영석)
내용	ㅇ 출 장 자 : 시설관리과 서영석 ㅇ 출 장 지 : 일원가압장, 신자곡증압장, 사업소 ㅇ 출장 내용 - 일원가압장 현장 배수지 펌프2호 교체 - 신자곡증압장 펌프 상회전, 전류 등 점검 - 강남수도사업소 업무 보고 및 차량 주유 ㅇ 출장 점검 사항 - 일원가압장 현장 배수지 펌프2호 교체 작업 - 신자곡증압장 펌프 상회전, 전류 등 회로 점검 ㅇ 점검결과 - 일원가압장 : 정상 - 신자곡증압장 : 정상
비 고