출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	03/17 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 영등포구 선유로45길 5 제이빌딩에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 03. 17.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 03. 17

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-03-17) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 29729450 /  구경 : 32㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : ****************************

다. 성   명 : 제이빌딩 (****************************)

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 2,583.93㎡ 5층 건물의 스크린골프장 및 사무실로 사용하는 일반용 수전임.

- 8,615㎥ (3/17) - 8,600㎥ (3/10) = 15㎥,

15㎥ ÷ 7일 × 61일 = 130㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 1월말 한파 당시 5층 과거 화장실로 사용하던 창고에서 배관동파 발생, 5층 복도 쪽으로 배관을 따로 연결하게 2월 초 수리완료. 더불어 3층 화장실 세면대 배관도 함께 수리함. (업체: 오성상사)

건물	수리현장	3/17 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 2.23 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,036,560원

비  고

현장확인 참여자 : ****************************