문서번호	정수과-1437
결재일자	2016.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
강지선		03/17 이태일
협 조
	주무관		박근희

정수약품 투입 정량펌프 튜브 구매 계획

2016. 3.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

정수약품 투입 정량펌프 튜브 구매 계획

고도정수처리시설 AOP·Quenching 설비 정량펌프의 튜브를 구매하고자 보고드림

과수 투입 정량펌프

□ 고도정수처리시설 과수투입설비 펌프

○ 형식 : PERISTALTIC PUMP(튜브 연동식 펌프)

○ 품명 : 520U/R (Watson Malow Pumps)

○ 수량 : 총 7대 (퀜칭 4대, AOP 3대)

□ 구매물품 사용 현황

구분	Code No.	규 격	이월량	사용량	현재고	구매량
펌프튜브	902.0032.PFQ	520 LoadSure Marprene TL 3.2mm quick release element	3	2	1	10

□ 구매사유

○ 정량펌프 튜브 예비수량 확보

- 정수약품 투입설비 중 과산화수소 정량펌프 튜브 재고 수량이 부족하여 여유분을 확보하여 약품투입설비 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 소요예산 및 구매방법

○ 소요예산 : 1,408,000원(금일백사십만팔천원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

○ 지급방법 : 법인카드 결제 후 카드결제계좌 입금처리

○ 납품업체 : 워터파워텍 (대표 : 한일호)

○ 납품기일 : 발주 후 30일 이내

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.