위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	최창교 귀하(121-886 서울 마포구 합정동 396-9 서해에너지 )
(경유)
제목	시정보완명령서(서해에너지-서울82루3444)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 이동탱크저장소(서울82루3444)에 대한 불시 단속

(2014.1.27.) 지적 사항에 대하여 붙임과 같이 시정․보완명령 하오니 2014.2.11.까지 조치 완료

하시기 바랍니다.

2. 시정․보완명령 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제36조

제5호의 규정에 의하여 500만원 이하 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 천재지변, 국외출장 등의 사유로 시정․

보완 기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을

신청할 수 있습니다.

〓 시정․보완사항 〓

대 상 명	소유자	위반내용	보완기한	비 고
서해에너지 (서울82루 3444)	최창교	상치장소 및 화기엄금 미표시	2014.2.11	위험물안전관리법 제14조 제2항 및 동법 시행규칙 제34조 [별표10]

끝.

	마포소방서장
담당자	김동욱		위험물안전팀장	김순식		★예방과장	전결 01/29 판영길
협조자
시행	예방과-1496	(		)	접수		(		)
우	121-110	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-712-6061	/전송	02-701-3491	/	firedwk@seoul.go.kr	/	대시민공개