함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	시계외 도송수관 누수탐지 결과 보고

1. 2014년 상수도사업본부장 업무보고 및 사업소장 회의(1월 23일) 지시사항과 관련입니다.

2. 겨울철 대형상수도관의 신속한 누수복구와 설 명절 안전한 아리수 생산 공급을 위하여 서울시계외 지역(구리시, 남양주시)의 도송수관에 대한 누수탐지를 동부수도사업소와 합동으로 시행한 결과 이상없음을 보고합니다.

가. 일    시 : 2014. 1. 27(월) ~ 28(화)

나. 탐지구간 : 26.2㎞(강북도수관 4.3㎞, 강북송수관 8.6㎞, 구의,뚝도도수관 13.2㎞)

다. 탐지장비 : 음청식 및 다점형 탐지기 등

따로붙임 : 설날대비 도송수관 누수탐지 결과 보고  1부.    끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김동우		보수과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	01/29 박기석
협조자
시행	보수과-322	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 397	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개