투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	(주)건영이앤씨
(경유)
제목	실정보고에 대한 회신

1. 건원 본 13-01-25호(2013.01.29.)와 관련내용입니다.

2. 2013년 2013년 교통신호기 신설 및 유지보수공사 1지역(연간단가) 10차 작업지시 실정보고와 관련하여 회신하오니 교통신호기 공사에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 실정보고 회신 내용 : 책임감리원의 의견을 수용

구청의 동절기 굴착허가불가하고 기초부분 상태양호로 기초는 재사용하고 지주 및 제어기만 교체

국민은행 역삼교차로 제어기가 기 교체되어 있어 신동초교 정문 노후제어기로 대체 교체

구청의 동절기 굴착허가불가 및 차선작업 불가등에 의한 차후 연기 사항등은 타당하다고 사료됨

4. 실정보고 검토결과 : 붙임 보고서 참조

붙임	보고서 1 부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	허송욱		주무관	조용학		기전과장	01/29 代조용학
협조자
시행	기전과-475	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울특별시 영등포구 대림동 711(도림로145번)	/
전화	02-3284-5432	/전송	02-3584-5470	/	hsw0204@seoul.go.kr	/	대시민공개