	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 접수 민원에 대한 조치 계획(접수번호 20160316001373)

1. 서울특별시 응답소 접수번호********6001373(2016.3.16.)호 『소화기 수거 관련 문의 드립니다』 와 관련입니다.

2. 서울특별시 응답소 접수 내용에 대하여 다음과 같이 답변(회시) 하고자 합니다.

가. 접 수 일 : 2016. 3. 16.(수)

나. 처리기한 : 2016. 3. 23.(수)

다. 접수 내용

낡은 소화기를 새것으로 교체하고 재활용 하는 곳에 두었는데 그건 재활용이

안되는지 가져가지 않으시더라구요.

인터넷검색으로 찾아 봤더니 소방서에서 수거해 간다고 해서 문의 드립니다.

낡은 소화기 14개가 있는데 수거가 가능한가요?

길가에 두어서 지저분해 보여서요. 확인 바랍니다.

라. 답변내용(안)

안녕하십니까? 고객님께서 서울특별시 응답소에 접수하신(접수번호 20160316001373) 민원에 대하여, 아래와 같이 답변 드리오니 널리 혜량하여 주시기 바랍니다.

소화기를 모두 소방서에서 회수하는 것은 아닙니다.

분말 소화기는 「가압식」과 「축압식」 두 종류가 있으며, 구분 방법으로는 손잡이  부근에 압력계가 없으면 「가압식」이고, 있으면 「축압식」 소화기입니다.

소방서에서는 위험요소가 있는 「가압식」 소화기만 회수해서 일정량 이상 모여지면 소화기 폐기 업체에 폐기 의뢰하여 처리하고 있습니다.

「축압식」 소화기는 폐기물처리업체를 통해 처리하시면 됩니다.

시민고객님의 소중한 의견에 감사 드리며, 답변이 부족 하거나 더 궁금하신 사항에 대하여는 송파소방서 예방과(02-431-4106)로 연락주시면 세심하게 설명 드리겠습니다. 끝으로 시민고객님의 건강과 행복을 기원합니다.

붙임  민원내용 1부.  끝.

담당자	김남길		검사지도팀장	박종표		예방과장	03/18 박성진
협조자	담당자	이명숙
시행	예방과-6662	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	401-7119	/전송	3402-1190	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(6)