출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	장인환	01/29 유철민

	명에 의하여 관말·정체지역 수질검사를 위하여 아래와 같이 출장하여 확인하고, 그 결과를 보고합니다.
2014. 1. 29.
보고자 : 주무관 김은태, 강태수

복 명 내 용
일 시	2014. 1.29. (수) 09:00~16:00
건 명	출장결과 보고서(1.29)
내용	○ 출 장 지 : 금천구 ○ 출장목적 : 관말·정체지역 수질검사 ○ 출장결과 [관말·정체지역 수질검사] - 대 상 : 시흥1동 558-1 외 5 - 검사항목 : 탁도, 잔류염소 - 검사방법 : 현장검사 - 검사결과 : 먹는물 수질 기준에 적합. 끝
비 고