함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	노량진배수지 소수력발전시설 운영을 위한 관계자 회의 개최

노량진배수지 소수력발전시설 설치와 관련 원할한 배수지 운영과 효율적 발전시설 운영을 위한 관계자회의를 다음과 같이 개최하고자 하오니 관련부서에서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일  시 : 2014.2.4.(화) 15:00~17:00

2. 장  소 : 2층 회의실

3. 회의내용

- 소수력발전에 따른 안정적 배수지운용 및 효율적 발전시설 운영방안 협의

- 소수력발전소 준공식(시장님 참석) 추진을 위한 준비사항 검토

4. 참석대상

- 본  부 : 부본부장, 생산부장, 급수부장, 배수과장(김기범 주무관)

기전설비과장(담당 주무관)

- 남  부 : 시설관리과장, 기전팀장, 수질팀장, 급수운영담당 및 직반장,

노량진배수지 전기안전관리담당자

- 암  사 : 운영과장, 생산관리 담당 주무관

- 시공사 : 수자원기술(주) 안진과장, 에너지이엔씨 조성일부장,

- 설계사 : 벽산엔지니어링(주) 윤재중 부장

5. 준비사항

- 기전설비과 : 발전기운전 및 비상정지 조건, 시운전결과 배수지 유입량 변화

- 배수과 : 발전기 운전시 배수지 유입유량 감소에 따른 밸브 조절방안

- 남  부 : 배수지 운영상 문제점 및 준공식 준비사항

- 암  사 : 자연유하(노량진)계통 시간대별 송수량 현황.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	배수과장,남부수도사업소장(시설관리과장),암사아리수정수센터소장(운영과장),남부수도사업소장(행정지원과장)
주무관	이흥수		기전설비과장	서대훈		생산부장	01/29 박용철
협조자	배수과장	박기범
시행	기전설비과-591	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1331	/전송	3146-1319	/	dolco@seoul.go.kr	/	대시민공개