출 장 결 과 보 고 서

담당자		1팀장	센터장		결재
윤석남		민대식	03/18 김승한
협 조

	명에 의하여 2016. 3. 18. 소방용수시설 일제점검 정비 및 지리조사 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 3. 18.
보 고 자 : 소방장 성명 : 윤석남

보 고 내 용
일 시	2016. 3. 18. (금) 09:00 ~ 13:00
건 명	출장결과보고서 (1팀장 민대식 등 5명, 2016. 3. 18. 금)
내용	- 출 장 자: 1팀장 민대식 등 5명 (민대식,노치우,권준태,윤석남,김덕영) - 출장목적: 2016년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 및 지리조사 - 출 장 지: 공릉동 관내 공설소화전(3012등 35개소) 및 인근지역 - 출장결과: 시설물 매몰, 파손, 수압상태 확인 스핀들 개압 출수 수압, 배수, 퇴수 확인 도색 및 보온상태 확인 노후소화전에 대한 세부점검 병행 지리조사 및 불법주정차 단속 병행 등 소화전 주변 쓰레기 제거 등 환경정비 - 출장구분: 근무지내(관내) - 출장일자: 2016-03-18 (금) - 출장시간: 09:00~13:00 - 업무대행: 2팀장 김민형 등 6명
비 고	관용차량 미사용.