고장발생 보고서(난방보일러.온수보일러)
문서번호	우면119안전센터-1190	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			박전용	신석철	03/18 권기언
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	보일러(난방.온수보일러)	관리부서		우면119안전센터
고 장 일 시	2016. 3. 18	장 소		우면센터 지하(보일러실)
형식(모델)	- 난방보일러(KR-100(N)) - 온수보일러(스텐-100RN)
조 치 사 항	업체 수리 의뢰
원인 및 상태	- 난방보일러 : 버너센서 불량 - 온수보일러 : 버너 센서불량 및 순환펌프 고장
담당자 의견	전문업체로부터 조치요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 3월 18일 계급 소방위 성명 박전용 (인) 서초소방서장 귀하

	우면119안전센터장