	영등포소방서
수신	대표이사(07262 서울특별시 영등포구 선유로 114 (양평동1가))
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경완공검사 신청에 따른 처리결과 알림 (삼미상사(주) 영등포주유소)

1. 관련근거

가. 민원접수-1326(2016. 3. 18.) 「위험물 주유취급소 변경완공검사 신청서」

2. 귀하께서 신청하신 민원이 다음과 같이 처리되어 알려드립니다.

가. 대    상  : 삼미상사(주) 영등포주유소 / 대표이사

나. 설치장소 : ******************

다. 완공내용 : 공사 중 방화벽 붕괴로 방화벽 내화구조 재건축

제조소등 구분	허 가 번 호 완 공 번 호	완공검사	비 고
주유취급소	제31-0033-690307호 제31-0033-160318호	주유취급소 세차장입구 옆 가로 1M 세로 0.3M 높이 2M	방화벽 내화구조 재건축

붙 임 : 완공검사필증 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	설우철		위험물안전팀장	김경철		예방과장	전결 03/18 김용규
협조자
시행	예방과-6531	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/	firebear@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)