안 전 점 검 표(수색동제2투표소)

1. 점검대상

○ 대상명 : 수색동제2투표소(한국전력기술교육원)

○ 일  시 : 2016. 3. 18

○ 점검자 : 위.이재준,장봉진

○ 안  내 :

2. 점검결과

분 야	점검내용	결 과	비 고
소방시설	○ 소화기 ○ 자동화재탐지설비 ○ 옥내소화전설비 ○ 기타 설비	○ 소화기 비치되었으며 관리유지 철저토록함
피난,방화시설	○ 비상구 ○ 기타 피난시설	○ 대피로 확보됨
화기취급시설	○ 화기취급장소	○ 장소: 1층 식당 ○ LPG 가스 취급
기 타	○ 출동로 ○ 소방차량 부서 ○ 건물대피	○ 출동로 확보됨 ○ 1층 식당앞 부서가능 ○ 출입구 통한 외부대피 가능

결재	담당자		1팀장		119안전센터장
	이재준		김상탁		03/18 이중용
협조