문서번호	현장민원과-5530
결재일자	2016.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
심정섭		03/18 김창년
협조

옥내누수진단 일일 실적 보고(3.18일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  3. 18.(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

옥내 누수진단 일일 실적 보고

□ 현 황 2016.3.18(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	556	10	330	1	105	1	121
양 천 구	3	169	2	100	1	43		26
강 서 구	5	259	5	141		44		74
구 로 구	4	128	3	89		18	1	21

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	330	2	33	2	117	5	133	1	43	0	4
양천구	2	100	1	15		43		33	1	8		1
강서구	5	141	1	17	2	66	2	50		7		1
구로구	3	89		1		8	3	50		28		2

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	5	3	10	100	141	89	330
건물 내부	소 계	2	4	2	8	70	117	67	254
	계량기연결부				0	4	6	6	16
	화장실 변기	2	3	1	6	41	99	40	180
	보일러 부근				0	12	7	3	22
	수도꼭지				0	1	0	0	1
	급수배관		1	1	2	12	5	14	31
	기타				0	0	0	4	4
건물 외부	소 계	0	1	1	2	14	24	11	49
	마당수도 및 배관노후		1	1	2	14	18	9	41
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0	0	6	0	6
	기타				0	0	0	2	2
탐지 불가	소 계	0	0	0	0	16	0	11	27
	음 측정 불가(PVC관 등)				0	4	0	1	5
	신청인 부재 등				0	10	0	9	19
	기타				0	2	0	1	3

◉ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	43	44	18	105
별회전안됨,누수음없음	1			1	43	44	18	105

.끝.