공사장 안전점검표

담당자	1팀장	센터장	결재
김동원	김형록	03/18 박재유

대 상 명	서부티엔디 용산관광호텔	위 치	용산구 한강로3가 40-969		대표자	서부티엔디
공사업체	대우건설	안전(방화) 관 리 자	김경호		전 화	02-706-6855(4) *************
작업인원	450여명	야 간 근 무 자	경비원 2명		공정내용 (공정율)	31%
건물구조	양식 RC조 슬라브가 40/4층 연면적 184,828.41㎡				특수장소 구분(용도)	숙박 및 판매
분 야	점 검 내 용			점 검 결 과			조치내용
소방시설	○ 소화설비의 적정 비치여부 ○ 경보 및 피난대책 확보여부			-소화기 및 간이소화장치 설치됨 -비상경보장치, 피난유도선 설치됨
진압여건	○ 소방차량 진입여부 ○ 특수차량 부서 및 활용여부			-공사장 부지 앞 소방차랑 진입 가능하며 특수차량 부서 및 활용 가능함(1~4게이트 출입문 설치)
위 험 물	○ 위험물 사용용도 및 안전사용 여부 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책			-위험물 사용시 안전관리 철저 토록 지도함 -화재시 유독성 가스 발생물질 취급시 안전관리 철저토록 지도함
방화관리	○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 등			-작업인원에 대한 안전교육 철저 토록 지도함
화 기 취급시설	○ 용접기, 기타 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정여부			-용접작업 및 화기취급 작업시 -간이소화장치 등 비치 철저토록 지도함
전 기 가 스 기 타	○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 ○ 가연성 가스의 저장시설 배관 등 취급시설 안전여부 ○ 비상구 확보, 기타 화재위험 및 인명피해 발생요인			-전기 및 가스시설 안전점검 철저토록 지도함 -공사장 안전수칙 등 안내문 배부 및 안전지도 실시함 -겨울철 화재예방 철저토록 지도함

검 사 일	검 사 자	비 고
2016.03.17.(목)	소방위 김 동 원 소방장 김 병 일