투표소 등 소방안전점검표(공덕초등학교)

검사일시 : 2016.3.17.(목)

1. 조사대상

대 상 명	공덕초등학교			전화번호	02-703-6069
소 재 지	마포구 만리재옛길 13	대표자	주천봉	주 용 도	교육연구시설
건물구조	철골철근콘크리트구조, 지상4층/지하0층 연면적 8,444.00㎡			소방안전관리자	윤석광

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	화재초기 대응요령 숙지하고 있음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	불 사용하는 설비 및 특수가연물 저장사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당 없음
④소방시설 정상작동 및 유지관리에 관한 사항	옥내소화전, 자동화재탐지설비등 정상작동함
⑤피난시설 정상작동 및 유지관리에 관한 사항	피난유도등 정상작동함

2. 기본 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부: 전기,가스 정기 점검 필함

결재	담당자		1팀장		119안전센터장
	엄상흠		박경현		03/18 진희범
협조