문서번호	현장민원과-6727
결재일자	2016.3.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	현장민원과장
양현식	03/18 代고재창

공동주택(공용배관) 완공상태

검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부수도사업소

(현장민원과)

공동주택(공용배관) 완공상태검사 결과보고

공동주택 공용배관에 대한 교체공사 완료신청이 있어 『옥내급수관개량 공사비지원 업무처리지침』에 의거 공사의 완공상태를 검사하고 그 결과를 보고 드림

현  황

❍ 위    치 : 서대문구 가좌로 123 (홍은동 355)

❍ 신 청 인 : 박주현 (*************)

❍ 건축규모 : 연면적 6,637.6㎡, 4개동(지하1층~지상3층), 72세대

❍ 사용승인일자 : 1987. 6. 24

공사 완공상태 검사

❍ 공사개요 : 구경 15~100㎜, 연장 686m

❍ 공사방법 : 교체

❍ 공사범위 : 냉수배관

❍ 건물내부 시공업체

- 상  호 : ㈜거산엔지니어링 대표자 박만영 (☎:02-3471-0300)

- 소재지 : 서초구 서운로 19

- 업  종 : 기계설비공사업

❍ 검사일시 : 2016. 03. 18. 10:00 ~ 14:00

❍ 검사방법 : 육안검사

❍ 검 사 자 : 현장민원과 담당자

❍ 검사결과 : 준공내역서와 같이 공사가 완료되었으므로, 당초 지원승인한                 공사비 28,800,000원을 지원하고자 함.

- 준공금액 : 42,000,000원(당초 설계금액 42,000,000원)

따로붙임 : 현장점검 사진 1부.  끝.