	은평소방서
수신	서울특별시교육시설관리사업소장(시설1과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신(서울창의 인성교육센터 리모델링)

1. 학교시설지원과-137(2014.01.27)호와 관련입니다.

2. 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : 서울시 은평구 가좌로 208(응암동 334-12외2)

나. 건축주(관계인) : 서울특별시교육시설관리사업소

다. 공사종별 및 용도 : 리모델링/교육연구시설(학교)

라. 건물규모 : 지하1층/지상5층 등 1개동, 연면적 7,047.60㎡

- 금회 리모델링 : 5/1층 3,360.53㎡

마. 동의여부 : 동 의(붙임 건축허가 동의여부 통보서 참조)

3. 협조사항

가 . 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이 소방시설공사업법 제13조에 의하여 사전에 착공신고를 하여야 하며, 착공신고 이전  소방공사업법 제17조의 규정에 의거 소방감리자(업체)를 지정. 신고하여야 합니다.

나. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바라며,

다. 방화관련시설 등은 관련법규정(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법 등)에 알맞게, 또한 형식승인을 받은 소방용 기계,기구를 사용하여 소방시설업자로 하여금 소방시설공사착공신고 후 시공토록 안내하여 주시기 바랍니다.

라. 건축물의 용도에 따라 위험물안전관리법이 정하는 위험물 관련시설(유류탱크등) 설치시 사전에 은평소방서(위험물안전팀 ☎384-2119)에 허가를 받은 후 건축 사용검사 신청하시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 관련 유의사항 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	이상전		예방팀장	고기정		예방과장	01/29 심재강
협조자
시행	예방과-1177	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120 은평소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	384-0119	/전송	357-0129	/	suri911@seoul.go.kr	/	대시민공개