문서번호	시설보수과-463
결재일자	2016.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
송민섭	김재봉	김일운	03/18 최홍식
협 조

2016년 풍수해 대비

상반기 하수차집시설물 점검 결과보고

2016. 3.

난지물재생센터

(시설보수과)

2016년 풍수해 대비 상반기 하수차집시설물 점검 결과보고

2016년 풍수해 대비하여 한강본류와 불광천, 홍제천 등 지천수계의 하수차집시설물에 대한 상반기 정기점검 결과 및 조치계획에 대한 보고임

□ 점검기간 : 2016. 2. 29. ~ 2016. 3. 15.

□ 점검개요

❍ 차집관로 : 93.299km

- 한강본류 : 20.368km

- 지    천 : 72.931km(불광천, 녹번천, 홍제천, 욱천, 봉원천, 구기천 등)

❍ 우수토실 : 254개소(한강 우수토실 37개소)

❍ 환 기 구 : 28개소

❍ 맨    홀 : 906개소

□ 점검인력 : 일반직 2명

□ 점검결과

하천명	주 요 지 적 사 항	비 고
홍제천	- 우안 홍남교상류 100m 환기구 하부 조적식 구체 일부파손	1건
불광천	- 좌안 중암교 하류 70m 환기구 하부 조적식 구체 일부파손 - 좌안 성미다리 하류 20m 맨홀구체 파손 - 복개 종점우안 월류악취 차단재 탈락	3건
구기천	- 문수사방향 복개 시점 좌안 오수 유입로 설치	1건

□ 향후 조치계획

❍ 경미한 사항은 현장점검 시 직원이 즉시 조치완료하고 추후에 자체개선 할 예정이며,

❍ 지적사항에 대해서는 2016년 차집시설물 유지보수공사(연간단가)를 통해 보수토록 함.

붙 임 : 1. 상반기 정기점검 지적사항 현황사진 1부. 끝.