함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	고층아파트 가압직결급수 시행 가능 협의 회신

1. 현장민원과-6755(2016.03.10.)호와 관련입니다.

2. 공용급수관 교체 예정인 중구 관내 *****에 대한 가압직결급수 가능 여부 문의사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

【***** 】

아파트명	위 치	규모 및 가구수	관리실 전화
*****	**************	******************* ************	************
검토결과	관경 및 인입관 구경 : 50mm 수압 : 6.5㎏/㎠(표고 58m, 남산소배수지 L.W.L 128m) 의견 : 수압 및 출수량 검토결과 가압직결급수 가능함을 회신하오며 본부 주요업무 추진계획인 직결급수 전환토록 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 『직결급수 적용기준』 가이드라인 1부. 끝.

	급수운영과장
★주무관	김두수		주무관	박혁순		급수운영과장	03/18 김수영
협조자
시행	급수운영과-5170	(		)	접수		(		)
우	01605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동) 중부수도사업소 급수운영과(3층)	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	dusu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)