함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	서울시 종로구 율곡로75 현대빌딩 현대건설주식회사 인프라환경사업본부 기획실 품질팀 하자보수 담당귀하
(경유)
제목	하자보수 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2016년 해빙기 대비 정수시설물 점검 시 귀사에서 2010년 준공한 영등포정수장 재건설 및 고도정수처리 시설공사에 대해 아래와 같은 하자가 발생되어 보수 요청하오니 조속히 처리하여 주시기 바라며,

3. 하자보수 후 하자발생에 대한 원인 및 보수내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 하자보수 요청사항

연번	하자 구간	하자내용	비고
1	2정수 여과지, 활성탄흡착지 공동구	2정수 여과지 공동구 3지~4지 구조물 벽체 바닥 누수	신 규
2		2정수장 공동구 오존~활성탄 공동구 벽체 신축죠인트 누수	재하자
3		2정수장 공동구 활성탄 7~8지 사이 벽체 신축죠인트 누수	재하자

※ 본 문서와 따로붙임는 전자 우편 goldkim1@hdec.co.kr 및 등기우편으로 송부토록 함

따로붙임 : 1) 하자 대상 사진현황 1부. 끝

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김진수		정수시설과장	代양묘식		영등포아리수정수센터소장	03/18 임정규
협조자
시행	정수시설과-2850	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5578	/전송	02-3146-5578	/	kiss0707@seoul.go.kr	/	대시민공개