위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	박윤근	임달식	전결 03/18 안서용

검사의 개요			검사의 구분	지하탱크저장소 소방검사[중소기업은행 동대문지점]
			검사 연월일시	2016년 3월 17일
			검사 공무원	소 속		계 급	성 명	연락처
				예방과		*****	***	737-5119
				예방과		*****	***	737-5119
			검사 입회자	성명(관계)		***	생년월일
제조소등	대상명(설치자)		중소기업은행 동대문지점 [중소기업은행 동대문지점 지점장]			안전관리자	******************
	설치장소		종로구 종로 189				전 화	745-8753
	제조소등의구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분		지하탱크저장소
	설치허가 연월일 및 허가번호		**************************************************
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과
	위험물 시설기준 적합여부				적정함
	저장 · 운반용기 적합여부				적정함
	저장 및 취급기준 적정여부				적정함
	안전관리자 선임여부				선임됨(***)
	정기점검 실시여부(해당사항)				정기점검 실시함
	위험물시설의 무단변경 여부				특이사항 없음
	교육 내용	위험물의 저장 · 취급기준 저장 ·운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 신고기간 등			교육인원 1명
	기 타
조치계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 보고합니다. 2016년 3월 18일 검사공무원 성 명 **** 서명 검사공무원 성 명 **** 서명