소방안전점검표-투표소(SK아파트관리사무소 2층)

검사일시 : 2016.3.18 09:50～11:10

1. 조사대상

대 상 명	SK아파트관리사무소(2층, 대표자회의실)			전화번호	6229-4611
소 재 지	솔샘로 174	대표자	소장 이백우	주 용 도	공동주택
건물구조	4/1층 연면적 830.52㎡ 중 2층 100㎡			소방안전관리자	정영범

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 업무수행 철저토록 지도함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	불을 사용하는 설비 및 특수가연물 저장취급시설 발견 못함.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 제조소 등의 시설 발견못함.
④ 소방시설(필요 시)	소방시설 관리 철저토록 지도함.
⑤ 피난시설(필요 시)	피난시설 관리 철저토록 지도함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함.

점검자 : 위. 박준근, 위. 김효동

결재	담당자		2팀장		119안전센터장
	박준근		박찬일		03/19 강대오
협조	김효동