	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 1/4분기 풍·수해 우려지역 인명구조함 점검 결과 보고

1. 관련문서

○ 대응관리과-9921(2012.12.17.)호 『풍수해 우려지역 인명구조함 점검계획 시달(통보)』

○ 대응관리과-1098(2014.2.6.)호 『풍수해 우려지역 인명구조함 점검일정 변경 사항 알림』

2. 장위119안전센터 관내 풍․수해 우려지역(하천변)에 설치된 인명구조함에 대한 2016년 1/4분기 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2016. 3. 20.(일)

나. 대   상 : 4개소(우이천2, 중랑천2)

다. 동   원 : 펌프차량 및 탑승대원

라. 점검내용 및 결과

대 상	설치지점	내 용	결 과	비 고
우이천	☞ 장월교 좌측	4종 4점 (구명환1,구명조끼1, 유도로프1,투척로프1) ※ 외관 및 비치물품 확인	☞ 이상없음
	☞ 월계 472교 좌측
			☞ 이상없음
중랑천	☞ 우이천→중랑천 합류 초입		☞ 이상없음
			☞ 이상없음
	☞ 석계초등학교 앞 구름다리 내

끝.

담당자	정해준		3팀장	오병주		센터장	03/21 김영채
협조자
시행	장위119안전센터-1114	(		)	접수		(		)
우	02778	서울특별시 성북구 한천로 640 (장위동) 장위119안전센터	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-913-0119	/전송	02-917-0344	/		/	대시민공개