함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시간외근무에 따른 대체휴무(긴급누수,양남사거리 공업용수관)

1. 우리사업소 관내 긴급누수복구공사 현장에 출동하여 긴급근무한 직원에 대하여 아래와 같이 대체휴무를 실시하고자 보고합니다.

가. 공사 및 근무내역

공사위치	영등포구 영등포로 66 (양평동 1가 19, 양남사거리 )	- 누수관(폐공업용수관 800)
공사일시	2016.3.18.(금)22:00~익일06:00
대체휴무	우종근, 김대성, 조진국	폐관작업 및 추가누수여부 확인
공사구경	D=800㎜ SP 1982
누수원인	폐관폐쇄부분 미흡으로 누수

나. 공사사진

영등포구 영등포로 66누수(양남사거리)

붙임문서 : 누수복구완료보고서 1부. 끝.

주무관	서규석		주무관	김대성		시설관리과장	우종근		남부수도사업소장	03/21 전영석
협조자
시행	시설관리과-7009	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4612	/전송	02-3146-4639	/	seok1964@seoul.go.kr	/	대시민공개