	송파소방서
수신	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소음 민원에 따른 소화전 제수변 이설 요청(긴급)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 송파소방서에서 관리 운용중인 소화전(300180)의 제수변이 도로에 위치

하여 차량통행 등으로 인한 소음으로 수시 민원이 발생하는 바, 제수변의 위치를 도로에서 인도로 이설하여 주시기 바랍니다.

가. 소화전 위치 : 송파구 가락로 259(송파구 방이동 136-13/지상식)

나. 민원내용 : 차량통행에 의한 소음

다. 이설요청내용

- 도로상에 있는 제수변의 위치를 인도록 이설 요청

※ 본 소화전은 기 소방용수시설 보수의뢰(제수변 누수) 통보된 소화전으로 병행 수리 요함

붙 임 제수변 이설요청 소화전 현황 1부.  끝.

	송파소방서장
서무담당	정용석		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	03/21 심대신
협조자
시행	재난관리과-2312	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	부분공개(5)