소방특별조사 세부조사표

1. 점검대상

〇 대상명 : 은빛초등학교

〇 일  시 : 2016.3.21.(월) 14:00

〇 점검자 : 소방위 최영철

〇 안  내 : 은빛초등학교 주무관 윤정기

2. 점검결과

분 야	점검내용	결 과	비 고
소방시설	〇소화기 〇자동화재탐지설비 〇옥내소화전 〇기타설비	〇소화기 3개 비치됨 〇자동화재탐지설비 설치 양호함 〇옥내소화전 설치 양호함 〇특이사항 없음	〇투표소는 1층 본관 모두배움터실 및 1-가람실
피난․방화시설	〇비상구 〇기타 피난시설	〇유도등 및 비상조명등 설치됨 〇비상방송설비 및 스프링클러설비 설치됨
화기취급시설	〇화기취급 장소	〇본관은 없고 체육관 2층에 식당 있음
기 타	〇출동로 〇소방차량 부서 〇건물대피	〇소방출동로 양호함 〇후문 주차장으로 진입 〇1층 및 옥상으로 대피

결재	담당자		진압2대장		지휘2팀장		현장대응단장
	최영철		이래환		안형우		03/21 정재룡
협조