함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	난지천공원 아리수 음수대 사용중지 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 귀 기관이 관리중인 월드컵공원내 난지천공원 주차장의 아리수음수대 수질검사 결과 잔류염소가 수질기준(0.1mg/L~4mg/L)에 미달하고 2차 세균검사결과 일반세균(100cfu/mL이하)이 기준을 초과하여 음용수로서 부적합 하오니 음용을 중지하여 주시기 바라며, 부적합 사항을 음수대에 게시하여 주시기 바랍니다.

가. 검사일 : 2016. 3. 16

나. 검사지점 : 월드컵공원내 난지천공원 주차장 음수대

다. 검사결과 : 수질검사 부적합(붙임참조)

붙임 : 수질검사 결과 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	서부공원녹지사업소장(시설과장),급수운영과장
주무관	신성균		수질팀장	박번수		행정지원과장	03/21 이희세
협조자
시행	행정지원과-7581	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개