위험물제조소등 용도폐지 현장확인 복명서(나이스인프라(주))

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	03/21 김용규

	위험물제조소등 용도폐지 신청과 관련하여 출장하고 현장 확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2016. 3. 21.(월)
복명자 : 소방경 김경철, 소방교 설우철

복       명       내       용

출장일시

2016. 3. 21.(월) 11:00~15:00

건    명

위험물제조소등 용도폐지 현장 확인 복명서(나이스인프라(주))

내용

1. 민원접수 - 1338(2016. 3. 21.)호 『위험물제조소등 용도폐지 신고서』와 관련입니다.

2. 위와 관련 위험물제조소등 용도폐지 신고서 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 ******

***********************김명수

**********

제조소등구분	설치허가번호	허가내용	비 고
옥내탱크저장소	23-0265-810629	제4류 제2석유류 경유 6,000 1기

***************재건축으로 인한 기존 건축물 철거 (용도폐지)

라. 확인결과

- 나이스인프라(주) 용도폐지 신청서 및 현장 방문하여 확인한 바, 나이스인프라(주)(영등포구 국회대로74길 4) 옥내탱크저장소에 저장되어 있던 제4류 중 제2석유류 경유 6,000리터 및 잔유 기름 완전히 제거하고, 옥내탱크저장소 관련 부속설비(통기관, 경유주입구) 완전 제거함. 장래에  대하여 위험물 시설로서의 기능이 완전히 상실된 바 위험물 안전관리법 제11조에 의거 용도폐지함이 가 하다고 사료됨.

붙 임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

비  고