문서번호	공공디자인과-1261
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도시빛정책팀장	공공디자인과장
임은비		박동규	01/29 양용택
협조
	정보공개지원팀장		송희자

함께만드는서울,함께누리는서울

제3차 빛공해방지위원회(서시위 제5차) 심의상정

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
빛공해방지 조례 제5조

2014. 1.

제3차 빛공해방지위원회(서시위 제5차)개최

□ 심의개요

❍ 일    시 : 2014. 2. 4(화) 14:30

❍ 장    소 : 서소문별관 1동 4층 문화관광다자인본부 회의실

❍ 참석위원  : 김정태, 김회서, 정소라, 이재하, 전송미, 최안섭, 하선덕(7名)

❍ 상정안건(재심의 3건, 심의 1건)

□ 심의진행순서

연 번	사 업 명	사 업 기 관	규모 및 내용	상정유형	비고
5-1	포스코 센터 조형물 '아마벨' 경관조명 계획	강남구 건축과	대 상 : 조형물 경관조명 조 명 :LED80w 8개 등기구 도시계획 : 상업지역 조명환경 : 제5종 관리지역 재심사유 : 광원직접노출	재심의
5-2	강서힐스테이트 야간경관조명 계획	강서구 도시디자인과	대 상 : 아파트 단지 조 명 : LED경관조명(옥상) 도시계획 : 제3종일반주거지역 조명환경 : 제3종 관리지역 특이사항 : 인근 아파트단지 빛공해예방 진정민원 발생	심의
5-3	파르나스타워 증축공사 옥외조명 계획	강남구 건축과	대 상 : 건축물 경관조명 건축규모 : 지하7층/지상40층 도시계획 : 상업지역 조명환경 : 제5종 관리지역 재심사유 : 건축물 경과조명 그림자 대책, 조명배치도면첨부	재심의
5-4	YBM 강남센터 경관조명 계획	강남구 공공디자인과	대 상 : 건축물미디어파사드 도시계획 : 상업지역 조명환경 : 제5종 관리지역 재심사유 : 상업광고 콘테츠 불가, 예술작품한하여	재심의

붙임 : 제3차빛공해방지위원회(제5차서울시민디자인위원회)심의상정안-1부. 끝